RZP.271.1.1.2019.DDR Sandomierz 2019-02-27

**Zamawiający:**Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie inwestycyjne **pn**. **„Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. K. K. Baczyńskiego w Sandomierzu”**.

Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego   
i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5“ Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich“ Osi VI „Rozwój miast“ RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę (Decyzja nr 105/16 z dnia 31.03.2016 r., Decyzja nr 567/2016 z dnia 30.12.2016 r. oraz Decyzja nr 289/2017 z dnia 04.07.2017 r.).

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚĆI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - w następujący sposób:

**Pytanie 1**

Jaki jest typ słupów oświetlenia parkowego?

W specyfikacji w punkcie 2.2.5 podane są słupy aluminiowe SAL a w dalszej części tego punktu opisano: „słupy stalowe, ocynkowane galwanicznie z ewentualną obudową plastikową (w zależności od parametrów estetycznych), słup o kształcie walcowym, w dolnej części przekrój słupa 100-160 mm, górna średnica słupa 60-100 mm. Wysokość słupów : 3-3,5 m

**Odpowiedź:**

**Słupy oświetleniowe należy wykonać jako stalowe ocynkowane.**

**Zamawiający udostępnia zaktualizowaną SST.**

**Pytanie 2**

Czy kierownikiem budowy może być osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza możliwość aby kierownikiem budowy była osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej.**

**Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej:**

- Zaktualizowaną SST – z dnia 27.02.2019 r.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**