Sandomierz 9.09.2011 r.

TM/2669/2011

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: przebudowa stacji paliw płynnych.

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zadane pytania.

- W związku z tak krótkim czasem wykonania zadania wnosimy o zapisy w umowie umożliwiające przesunięcie czasu wykonania zadania, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie prac.

Odp. Inwestor nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia prac

- Wnosimy o zapisy w umowie wydłużające okres złożenia operatu geodezyjnego po wykonanych pracach (okres nanoszenia na mapy w zasobach geodezyjnych jest niezależny od wykonawcy).

Odp. Inwestor nie zmieni zapisu umowy

- Zgodnie z opisem do projektu „Kanalizacja deszczowa istniejąca częściowo w obrębie budynku stacji przewidziana do likwidacji”. Brak tych prac w przedmiarze - prosimy  o uzupełnienie i wskazanie zakresu do wykonania.

Odp. Istniejący odcinek kanalizacji w obrębie placu budowy jest nieczynny i usuwanie go należy przewidzieć w trakcie robót ziemnych

- W przedmiarze brak prac przy udrażnianiu istniejącego odcinka sieci dł. 19 m.b.

Odp.  Udrożnienie odcinka zostanie wykonane we własnym zakresie

- Czy zbiorniki przekazane do rozbiórki będą już bez resztek paliw i oczyszczone? Czy Zamawiający dokona wypompowania wody, która jest w obecnej chwili                           w zbiornikach? Przedmiary nie obejmują swoim zakresem czyszczenia zbiorników.

Odp. Operację czyszczenia zbiorników należy uwzględnić w poz. 29 i 30 kosztorysu rozbiórki

- W przedmiarach brak prac związanych z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów pod nowy zbiornik. Wnosimy o uzupełnienie tego zakresu prac.

Odp. Prace wykonać zgodnie z projektem technicznym i poz. 6.1 branża technologiczna i sanitarna

- Brak na stronie internetowej Zamawiającego projektu branży drogowej. Prosimy             o uzupełnienie.

Odp. Inwestor nie posiada projektu branży drogowej. Roboty wykonać i wycenić zgodnie z przedmiarem robót

- Brak w przedstawionym  projekcie zestawienia stali na konstrukcję wiaty. Prosimy          o uzupełnienie.

Odp. Zestawienie i wycena zgodnie z projektem technicznym budowlanym

- Zgodnie z przedmiarem należy rozebrać istniejące ogrodzenie. Czy nowe wykona w swoim zakresie Inwestor (brak tych prac w przedmiarze)?

Odp. Wykonanie ogrodzenia nie jest przedmiotem zamówienia

- Czu fundamenty pod istniejącymi zbiornikami zostają w ziemi? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów o ten zakres. Zgodnie z projektem podlegają rozbiórce ale nie zostało to ujęte w przedmiarach.

Odp. Rozbiórkę fundamentów należ ująć w poz. 29 i 30 kosztorysu rozbiórki jako kalkulacja własna  „demontaż zbiorników”

- W przedmiarach brak pozycji na rozbiórkę istniejących przewodów paliwowych, odmierzaczy paliw itp. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Rozbiórkę wszystkich instalacji należy ująć w poz. 9 kosztorysu rozbiórki. Analogia demontaż rur i zaworów

- Brak w przedmiarach prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórkach. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkować teren budowy po rozbiórce .zgodne ze specyfikacją techniczną. Przedmiar robót przewiduje wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu budowy

- Pozycje nr 24 i 25 dotyczą odwodnienia wykopu na czas rozbiórki starych zbiorników. Brak tutaj pozycji dotyczącej zabicia igłofiltrów, a wskazana ilość godzin pompowania naszym zdaniem jest niewystarczająca (powinno być x 2). Wnosimy            o dokonanie zmian w przedmiarach.

Odp. Inwestor nie przewiduje użycia igłofiltrów, a pozycję pompowana przyjąć zgodnie z przedmiarem

15 Prosimy o uzupełnienie projektów o badania gruntu – zgodnie z projektem stan wód gruntowych jest wysoki.

Odp.  Badania gruntu w załączniku nr 1

Odp.

16. Zgodnie z projektem należy wykonać badania gruntu pod kątem ochrony katodowej. Czy Zamawiający wykona te badania (brak w przedmiarze)?

Odp. Zamawiający nie wykona badań  ochrony katodowej

17. Gdy z badań okaże się, że wymagana jest ochrona katodowa, czy Zamawiający zleci ich wykonanie oddzielnym zleceniem w ramach robót dodatkowych.

Odp. Zamawiający nie zleci w/w robót. Wycenę robót umieścić w dodatkowej poz. kosztorysu

18. Czy Zamawiający zapłaci za utylizację resztek paliwa i wody pozostającej                     w zbiorniach? Wykonawca nie ma tego zakresu zgodnie z przedmiarami.

Odp. Zamawiający nie zapłaci za z utylizację resztek paliwa, brak wody w zbiornikach

19. Wnosimy o przedstawienie stopnia skażenia gruntu przy zbiornikach. Brak danych uniemożliwia przygotowanie oferty, gdyż stopień skażenia wpływa znacznie na cenę utylizacji gruntu.

Odp. Badania gruntu w zał. nr 1

20. Jaka ilość gruntu jest skażona substancjami ropopochodnymi.

Odp. Ilość skażonego gruntu w podano w przedmiarze robót rozbiórkowych poz. 14.